Листа стандарда који се односе на одоризацију природног гаса
	Ред. број
	Ознака стандарда
	Наслов стандарда
	Наслов стандарда на енглеском језику
	Референтни стандард

	1.
	DIN 30650
	Контејнери за складиштење и транспорт одоранта

	Odorant storage and transportation containers


	DIN 30650 

	2.
	DIN 30650-1
	Складиштење и транспорт одораната; спремници за тетрахидротиофен; сигурносни захтјеви и испитивања

	Odorant storage and transportation; containers for tetrahydrothiophen; safety requirements and tests


	DIN 30650-1

	3.
	DIN 30650-2
	Контејнери за складиштење и транспорт одоранта; контејнери за тетрахидротиофен и друге мирисе

	Odorant storage and transportation containers; containers for tetrahydrothiophene and other odorants 


	DIN 30650-2

	4.
	DIN 17440
	Нерђајући челици - технички услови испоруке за вучану жицу
	Stainless steels - technical delivery conditions for drawn wire
	DIN 17440

	5.
	DIN 3859-1
	Компресионе спојнице - дио 1: технички услови испоруке
	Compression couplings - part 1: technical delivery conditions
	DIN 3859-1

	6.
	DIN 3861
	Компоненте које се не леме – дизајн компресионих прстенова
	Non-soldering compression fittings - compression rings - design
	DIN 3861

	7.
	DIN 2999-1
	Наводи за цеви за цеве и арматуре - паралелни унутрашњи наводак и вањски вијак тапера - димензије готова
	Pipe threads for tubes and fittings - parallel internal thread and taper external thread - tread dimensions
	DIN 2999-1


	8.
	DIN 51855 
	Испитивање гасних горива и осталих плинова - утврђивање садржаја једињења сумпора 
	Testing of gaseous fuels and other gases - determination of the content of sulphur compounds 
	DIN 51855

	9.
	DIN 51751
	Испитивање течних угљоводоника минералног уља - Одређивање обима дестилације
	Testing of liquid mineral oil hydrocarbons - Determination of distillation range
	DIN 51751


	10.
	BAS EN 60079-14
	Експлозивне атмосфере - Део 14: Пројектовање, избор и постављање електричних инсталација
	Explosive atmospheres -- Part 14: Electrical installations design, selection and erection
	IEC 60079-14:2013; EN 60079-14:2014

	11.
	BAS ЕN 682
	Еластомерни заптивачи - Захтјеви за заптивни материјал у разводним водовима и компоненте за гас и течне угљоводонике
	Elastomeric seals - Requirements for gasket material in distribution lines and components for gas and liquid hydrocarbons
	EN 682:2007

	12.
	BAS EN 751-1 
	Заптивни материјали за навојне спојеве у контакту са гасовима прве, друге и треће породице и топлом водом - Део 1: Анаеробни заптивачи
	Sealing materials for threaded joints in contact with first, second and third family gases and hot water - Part 1: Anaerobic sealants
	EN 751-1:1996

	13.
	ISO 7005-1 
	Металне прирубнице - Део 1: Челичне прирубнице за системе цевовода индустријске и опште намене
	Metal flanges - Part 1: Steel flanges for industrial and general purpose piping systems
	ISO 7005-1:2011

	14.
	EN 50014
	Општи захтеви за електричне уређаје за потенцијално експлозивне атмосфере
	Electrical Apparatus for Potentially Explosive Atmospheres General Requirements
	EN 50014

	15.
	EN 50015 
	Електрични уређаји за потенцијално експлозивне атмосфере - уроњење уљем "о"
	Electrical Apparatus for Potentially Explosive Atmospheres - Oil Immersion "o"
	EN 50015


	16.
	EN 50016
	Електрични уређаји за потенцијално експлозивне атмосфере. Апарат под притиском "п"


	Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres. Pressurized apparatus "p"
	EN 50016

	17.
	EN 50017 
	Електрични уређаји за потенцијално експлозивне атмосфере. Пуњење у праху "к"
	Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres. Powder filling "q"
	EN 50017


	18.
	EN 50018 
	Електрични уређаји за потенцијално експлозивне атмосфере - Ватроотпорно кућиште „д“
	Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Flameproof enclosure 'd'
	EN 50018

	19.
	EN 50019 
	Електрични уређаји за потенцијално експлозивне атмосфере повећане сигурности "е"
	Electrical Apparatus for Potentially Explosive Atmospheres Increased Safety "e"
	EN 50019


	20.
	EN 50020
	Електрични уређаји за потенцијално експлозивне атмосфере. Сопствена сигурност „и“
	Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres. Intrinsic safety 'i'“
	EN 50020


	21.
	ISO 6326 
	Природни гас - Одређивање сумпорних једињења - Део 1: Општи увод
	Natural gas — Determination of sulfur compounds — Part 1: General introduction
	EN ISO 6326-1:2009, 

ISO 6326-1:2007

	22.
	ISO 3015
	Производи од минералних уља; Одређивање тачке замућења

	Petroleum and related products from natural or synthetic sources — Determination of cloud point
	ISO 3015:


Листа техничких спецификација*

	Ред.

број
	Ознака
	Назив техничког правила

	1.
	G 281
	Средства за одоризацију

	2.
	G 280-1
	Одоризација гаса

	3,
	G 280-2
	Промјена одоризације гаса у јавном снабдијевању


* Техничке спецификације објавио је Истраживачко-развојни центар за гасну технику (ИГТ), на основу сарадње са DVGW (Њемачко удружење за гас и воду) и DVGW техничке регулативе.

