ЛОГО ВЕЛИКОГ ПОТРОШАЧА ЕНЕРГИЈЕ

ПЛАН ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

___________________________________

(НАЗИВ ВЕЛИКОГ ПОТРОШАЧА ЕНЕРГИЈЕ)

Датум израде: ___________________

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Модел за израду плана енергетске ефикасности Великог потрошача енергије даје преглед обавезних тачака које треба да садржи план енергетске ефикасности Великог потрошача енергије да би задовољио одредбе Закона о енергетској ефикасности. Предложени модел је универзалног облика, те је у зависности од специфичности конкретног Великог потрошача енергије потребно одрадити само оне тачке које су примјенљиве (непотребно избрисати). У зависности од специфичности Великог потрошача енергије план енергетске ефикасности може да садржи и друге тачке које нису дефинисане овим моделом.

Анализа финалне потрошње енергије треба да обухвати најмање трогодишњи период непосредно прије израде плана енергетске ефикасности, те се све тражене табеле дају за сваку годину појединачно. Такође се у посебној табели наводе просјече годишње вриједности за анализирани период.

Фактори конверзије који су дати у поглављу „Фактори конверзије за енергенте“ су препоручени за прерачунавање енергетских вриједности енергената у MWh и представљају просјечне вриједности. Уколико су познати прецизнији фактори конверзије, они се могу користити при израчунавању укупне годишње потрошње енергије, те се у том случају морају навести њихове вриједности и образложити њихова употреба.

Примјена овог Модела није обавезујућа, али се препоручује његова употреба како би сви велики потрошачи енергије имали идентичан приступ изради плана енергетске ефикасности и како би се добијени подаци лакше могли упоређивати.

У циљу једноставнијег извјештавања o годишњој реализацији плана енергетске ефикасности израђен је и одговарајући образац за извјештавање који је усклађен са овим моделом и чија употреба је такође препоручена.

ЛИЦА КОЈA СУ ЗАДУЖЕНА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

| Подаци о лицима која су учествовала у изради плана |  |
| --- | --- |
| Име и презиме |  |
| Стручна спрема |  |
| Радно мјесто |  |
| Позиција у изради плана |  |
| Контакт подаци |  |
| Име и презиме |  |
| Стручна спрема |  |
| Радно мјесто |  |
| Позиција у изради плана |  |
| Контакт подаци |  |
| Име и презиме |  |
| Стручна спрема |  |
| Радно мјесто |  |
| Позиција у изради плана |  |
| Контакт подаци |  |
| Име и презиме |  |
| Стручна спрема |  |
| Радно мјесто |  |
| Позиција у изради плана |  |
| Контакт подаци |  |
| Име и презиме |  |
| Стручна спрема |  |
| Радно мјесто |  |
| Позиција у изради плана |  |
| Контакт подаци |  |

(По потреби проширити табелу)

УСВАЈАЊЕ ПЛАНА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

| Лице одговорно за одобравање плана енергетске ефикасности |  |
| --- | --- |
| Име и презиме |  |
| Позиција |  |
| Стручна спрема |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Е-mail |  |

# УВОД

Овај план енергетске ефикасности припремљен је у складу са Законом о енергетској ефикасности („Службени гласник Републике Српске“, број 59/13). Доношењем овог закона Република Српска је правно и институционално уредила област енергетске ефикасности. Циљ закона је стварање предуслова за повећање енергетске ефикасности, односно рационално коришћење расположивих енергетских ресурса, смањење негативних утицаја на животну средину и ублажавање климатских промјена, те повећање привредне активности и конкурентности производа и услуга домаће привреде. Чланом 9. Закона о енергетској ефикасности прописана је обавезе израде плана енергетске ефикасности за изразито велике потрошаче енергије у које спадају сви они крајњи купци енергије чија укупна годишња потрошња енергије прелази 36 ТЈ или 10 GWh. План енергетске ефикасности се доноси за временски период од три године и садржи свеобухватну анализу и структуру потрошње енергије Великог потрошача и карактеристике његове потрошње, процјену стања енергетске ефикасности, циљеве, програм мјера за побољшање енергетске ефикасности, те друге потребне податке. Велики потрошач дужан је да донесе план енергетске ефикасности у року од годину дана од дана доношења Акционог плана енергетске ефикасности Републике Српске. Према ставу 5. члана 9. закона Велики потрошач је дужан и да достави годишњи извјештај о реализацији плана великог потрошача Министарству индустрије, енергетике и рударства и Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност, најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину.

Поред обавезе израде плана енергетске ефикасности, Велики потрошач је обавезан и да уведе енергетски менаџмент у пословним објектима које користи и који имају корисну површину већу од 500 m2 (чл. 13 и 14). Под енергетским менаџментом подразумијева се спровођење организационих и техничких мјера и активности којима се врши праћење и анализа потрошње енергије, те утврђују мјере за побољшање енергетске ефикасности и рационално коришћење енергије. Енергетским менаџментом успоставља се:

- oквир за интегрисан и систематичан приступ eнeргeтској eфикaснoсти,

- бoљe кoришћeњe пoстojeћих eнeргeтских дoбaрa,

- мjeрeњe, дoкумeнтoвaњe, поређење резултата и извjeштaвaњe o пoбoљшaњу eнeргeтске ефикасности,

- трaнспaрeнтнoст и размјена искустава o коришћењу eнeргeтских рeсурсa,

- нajбoљe прaксe коришћења eнeргиjе и рационалног управљања eнeргиjoм,

- прoцjeне приoритeта у примјени мјера за побољшање eнeргeтске eфикaсности,

- критеријуми енергетске ефикасности у поступцима нaбaвке робе и услуга и

- пoбoљшaњa у коришћењу eнeргиjе која се односе на прojeкте зa смaњeњe eмисиje гaсoвa који изазивају ефекат стаклене баште.

Просјечна годишња потрошња енергије (назив великог потрошача енергије) износи ________ МWh, односно ___________ ТЈ, те према дефиницији Великог потрошача енергије из Закона о енергетској ефикасности подлијежемо обавези израде плана енергетске ефикасности и успостављања система енергетског менаџмента у пословним објектима који имају корисну површину већу од 500 m2.

# СВРХА ИЗРАДЕ ПЛАНА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Потребно је навести основне информације о плану енергетске ефикасности са кратким и специфичним информацијама о циљевима плана и мјерама које се планирају проводити. Обрадити разлоге за израду плана у односу на властите потребе за унапређењем енергетске ефикасност, заштите животне средине и економских користи.

# ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВЕЛИКОГ ПОТРОШАЧА ЕНЕРГИЈЕ

Кратак историјат, дјелатност, број радника, излазни производи и сл.

# ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА  ЗА УПРАВЉАЊЕ ЕНЕРГИЈОМ КОД ВЕЛИКОГ ПОТРОШАЧА ЕНЕРГИЈЕ

Потребно је направити шему и кратак опис кључних позиција којима је у опису посла управљање енергијом.

# АНАЛИЗА ПОТРОШЊЕ ЕНЕРГИЈЕ И ПРОИЗВОДЊЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ВЛАСТИТЕ ПОТРЕБЕ КОД ВЕЛИКОГ ПОТРОШАЧА ЕНЕРГИЈЕ

Овим планом енергетске ефикасности извршена је анализа финалне потрошње енергије у (назив великог потрошача енергије) у периоду од  20___. - 20____. година, те су дефинисане мјере за побољшање енергетске ефикасности за раздобље од три године, тј. од 20___. – 20___. године. Представљена анализа даје свеобухватан преглед потрошње енергије и енергената унутар (назив великог потрошача енергије) у циљу дефинисања активности и мјера за рационализацију потрошње енергије. Анализа потрошње енергије извршена је за сваки облик енергије/енергента посебно, а због значаја и обавеза у погледу увођења енергетског менаџмента, додатно је обрађена потрошња енергије у објектима које користи (назив великог потрошача енергије).

Овим планом обрађена је и властита производња електричне и топлотне енергије која се користи за потребе властитих технолошких процеса.

У зависности од тога шта је примјенљиво у овом поглављу потребно је обрадити следеће тачке:

- Анализа потрошње фосилних горива

- Анализа потрошње биомасе ( огрјевно дрво, пелет, сјечка)

- Анализа потрошње топлотне енергије (даљински систем гријања)

- Анализа дистрибуције и потрошње електричне енергије

- Анализа транспортних система и радне механизације

- Анализа пећи и котлова за сагоријевање

- Анализа дистрибуције и потрошње вреле паре за потребе технолошких процеса

- Анализа припреме топле воде (електрични бојлери, топлотне пумпе, соларни колектори и сл.)

- Анализа дистрибуције и потрошње топле воде за потребе технолошких процеса

- Анализа комора за сушење

- Анализа компресорских система, дистрибуције и потрошње компресованог ваздуха за потребе технолошких процеса

- Анализа расхладних комора и расхладних система који се користе у технолошким процесима

- Анализа вентилационих система који се користе у технолошким процесима

- Анализа система освјетљења за потребе технолошких процеса

- Анализа пумпних система

- Анализа електромоторних система

- Анализа других система (који нису претходно наведени)

- Анализа потрошње енергије у објектима великог потрошача

- Анализа система за мјерење потрошње електричне енергије, вреле паре/воде и фосилних горива

- Анализа производње енергије за властите потребе

- Појашњење могућих индикатора енергетске ефикасности

  - УКУПНА ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ

Укупна годишња потрошња енергије укључује потрошњу електричне енергије, топлотне енергије преузете из система даљинског гријања, горива и других енергената које велики потрошач енергије троши у својим објектима и постројењима (зграда, дио зграде или група зграда, постројење, погон, инсталација, уређај, возило и други потрошачи енергије којима располаже велики потрошач).

Потребно је дати табеле за најмање трогодишњи период непосредно прије доношења плана енергетске ефикасности, те на крају додати табелу са просјечним вриједностима за посматрани период (наведена вриједност се користи као основ за утврђивање индикативног циља).

Напомена: не наводи се потрошња енергије (електрична и топлотна) која се производи у властитим процесима, јер се у том случају наводи потрошња горива које је утрошено у процесима производње енергије за властите потребе (водити рачуна да се у обзир узима само потрошња горива које је утрошено за производњу енергије која се користи за властите потребе, нпр. ако је од укупне производње енергије 70% утрошено за властите потребе а остатак испоручен ван великог потрошача, тада се наводи да је за потребе великог потрошача енергије утрошено 70% од укупно утрошених количина горива).

Табела: Укупна потрошња енергије за 20____ годину

|  |  | Јединица мјере | Потрошња енергената | Прерачунато у MWh | Трошак* КМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електрична енергија |  | МWh | ̶ |  |  |
| Топлотна енергија (енергија преузета из система даљинског гријања) |  | MWh | ̶ |  |  |
| Природни гас |  | Sm3 |  |  |  |
| Угаљ | Кокс | t |  |  |  |
|  | Камени угаљ |  |  |  |  |
|  | Мрки угаљ |  |  |  |  |
|  | Лигнит |  |  |  |  |
| Нафта и нафтни деривати | Лако лож уље | l |  |  |  |
|  | Дизел гориво |  |  |  |  |
|  | Моторни бензин |  |  |  |  |
|  | ТНГ |  |  |  |  |
|  | Лож уље – мазут | kg |  |  |  |
| Биомаса | Огрјевно дрво | m3 |  |  |  |
|  | Дрвна сјечка | m3 |  |  |  |
|  | Пелет | kg |  |  |  |
| ОИЕ** |  | МWh | ̶ |  |  |
| Укупно |  | MWh |  |  |  |

* Уколико ови подаци имају карактер пословне тајне, није их потребно наводити (план енергетске ефикасности се сматра јавним документом и као такав може бити доступан јавности)

** Обновљиви извори енергије (енергија произведена путем топлотних пумпи, соларних колектора, фотонапонских панела и сл.)

  - ПОТРОШЊА РЕАКТИВНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Табела: Потрошња реактивне електричне енергије за 20____ годину

|  | Количина МVArh | Трошак* КМ |
| --- | --- | --- |
| Потрошња реактивне енергије |  | ̶ |
| Прекомјерно преузета реактивна енергије |  |  |

* Уколико ови подаци имају карактер пословне тајне, није их потребно наводити (план енергетске ефикасности се сматра јавним документом и као такав може бити доступан јавности)

(у случају постојања прекомјерно преузете реактивне енергије у поглављу „Анализа могућих мјера за побољшање енергетске ефикасности“ обавезно размотрити мјере за компензацију реактивне енергије)

# ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ У ОБЈЕКТИМА ВЕЛИКОГ ПОТРОШАЧА ЕНЕРГИЈЕ

У оквиру ове анализе обрађени су сви објекти са којима располаже (унијети назив великог потрошача енергије) попут управних зграда, производних хала и радионица, складишта, гаража, те других објеката. Потрошња енергије у наведеним објектима је већ укључена у укупну потрошњу енергије, али се због значаја анализе и процјене стања енергетске ефикасности објеката у циљу идентификације могућих мјера енергетске ефикасности посебно наводи. За сваку годину као и за просјечне вриједности користити посебну табелу.

Табела: Потрошња енергије у објектима за 20____ годину

| Објекти према намјени | Укупна површина објекта | Електрична енергија | Даљинско гријање | Потрошња енергије према врсти енергента за индивидуално гријање |  |  |  |  |  | Укупна потрошња енергије | Индикатор Укупна потр. енергије/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Лож уље | Угаљ | Природни гас | LPG | Биомаса | ОИЕ* | MWh | MWh/m2 |
|  | m2 | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh |  |  |
| Управне зграде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радионице и производне хале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Складишта, гараже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Други објекти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Обновљиви извори енергије (енергија произведена путем топлотних пумпи, соларних колектора, фотонапонских панела и сл.)

(Могући кандидати за спровођење мјера енергетске ефикасности су они објекти који има најлошији индикатор потрошње енергије по m2, те је потребно извршити додатну анализу како би се јасно утврдило због чега се имају неповољнији индикатори за конкретни објекат, те исплативост мјера за побољшање постојећег стања).

2.4. ПРОИЗВОДЊА ЕНЕРГИЈЕ ЗА ВЛАСТИТЕ ПОТРЕБE

Навести кратак опис система за производњу енергије за властиту потрошњу. За сваку годину као и за просјечне вриједности користити посебну табелу. (напомена: потрошња горива која је утрошена за производњу енергије утрошене у властитој потрошњи је укључена у табели укупне потрошње енергије).

Табела: Производња електричне енергије за 20___ годину

| Ред. бр. | Инсталисана снага | Врста погонског горива | Јединица мјере | Потрошња горива за производњу | Потрошња горива прерачуната у MWh | Произведена електрична енергија MWh | Утрошено за властите потребе MWh | Испоручено другим MWh | Утрошено за вл. потребе / произведено (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табела: Производња топлотне енергије за 20___ годину

| Ред. бр. | Инсталисана снага | Врста погонског горива | Јединица мјере | Потрошња горива за производњу | Потрошња горива прерачуната у MWh | Произведена топлотна енергија MWh | Утрошено за властите потребе MWh | Испоручено другим MWh | Утрошено за вл. потребе / произведено (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табела: Производња енергије у когенерацији за 20___ годину

| Ред. бр. | Инсталисана снага |  | Врста погонског горива | Јед. мјере | Потрошња горива за производњу | Потрошња горива прерачуната у MWh | Произведена енергија MWh |  | Утрошено за властите потребе MWh |  | Испоручено другим MWh |  | Утрошено за вл. потребе / произведено (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ел. | Топл. |  |  |  |  | Ел. | Топл. | Ел. | Топл. | Ел. | Топл. | Ел. | Топл. |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5. ФАКТОРИ КОНВЕРЗИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕНТЕ

Следећа табела даје препоручене вриједности фактора конверзије за енергенте. Друге вриједности могу се користити, те их је у том случају овде потребно навести и образложити.

Табела: Конверзије енергената

| Енергент | Фактори конверзије |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кокс | 28,2 MJ/kg | 7,8 MWh/t |  |
| Камени угаљ | 28,2 MJ/kg | 7,8 MWh/t |  |
| Мрки угаљ | 18,9 MJ/kg | 5,3 MWh/t |  |
| Лигнит | 11,9 MJ/kg | 3,3 MWh/t |  |
| Екстра лако лож уље | 42 MJ/kg | 11,7 MWh/t |  |
| Лож уље – мазут | 40,4 MJ/kg | 11,2 MWh/t |  |
| Моторно дизел гориво | 43 MJ/kg | 11,9 MWh/t | 0,01 MWh/l |
| Моторни бензин | 44,3 MJ/kg | 12,3 MWh/t | 0,0092 MWh/l |
| Течни нафтни гас -LPG | 47,3 MJ/kg | 13,1 MWh/t | 0,0072 MWh/l |
| Природни гас | 48 MJ/kg; 34 MJ/m3 | 13,3 MWh/t |  |
| Пелет | 18 MJ/kg | 5 MWh/t |  |
| Огрјевно дрво | 9000 MJ/m3 | 2,5 MWh/m3 |  |
| Сјечка | 5000 MJ/m3 | 1,4 MWh/m3 |  |

Табела: Конверзија јединица за енергију

| 1 kWh | 3,6 MJ |
| --- | --- |
| 1 MWh | 3,6 GJ |
| 1 ТЈ | 277,8 MWh |

# ДЕФИНИСАЊЕ ЦИЉА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

План енергетске ефикасности великог потрошача енергије усклађује се са Акционим планом енергетске ефикасности Републике Српске до 2018. године према којем је Република Српска усвојила индикативни циљ смањења потрошње енергије за 9% у односу на просјечну финалну потрошњу енергије за период 2006-2010. година. Због тренутног нивоа доступности статистичких података о финалној потрошњи енергије и чињеницу да овај план обухвата период од три године, препоручује се усвајање индикативног циља за уштеде у потрошњи енергије од најмање 5% за предстојећи трогодишњи период, у односу на просјечну финалну потрошњу енергије у периоду за који је извршена анализа потрошње енергије. Усвојени индикативни циљ се обавезно изражава и у апсолутном износу (потребна уштеда енергије у MWh). Следећа табела и дијаграм приказују усвојени индикативни циљ и план његовог остварења по годинама.

Табела: Усвојени индикативни циљ

| Просјечна годишња финална потрошња енергије (МWh) | Усвојени индикативни циљ (%) | Потребна уштеда енергије дефинисана индикативним циљем (МWh) | Планиране уштеда енергије по годинама - збирно (МWh) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20___ година | 20___ година | 20___ година |
| 17000 | 5 | 850 | 210 | 500 | 850 |

Нпр. просјечна годишња потрошња енергије износи 17000 МWh, усвојен je индикативни циљ од 5% смањења потрошње енергије, тако да је потребно спровести мјере енергетске ефикасности које ће довести до смањења потрошње енергије од 850 МWh. У првој години предвиђена је реализација мјера које ће довести до уштеде од 210 МWh, у другој 290 МWh и трећој 350 МWh, треба имати у виду да се уштеде сабирају, тј. уштеде остварене у првој години, ће се имати и у другој години плус уштеде које се добијају реализацијом мјера планираних за другу годину (већина мјера има животни вијек дужи од једне године).

Дијаграм: Планиране уштеде у потрошњи енергије

# МЈЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

У оквиру овог поглавља наводе се уочене могуће мјере за унапређење енергетске ефикасности, те се на основу њих бирају најисплативије мјере које ће се реализовати или почети реализовати у предстојећем трогодишњем периоду.

  - ПРЕГЛЕД МОГУЋИХ МЈЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Мјере које се могу размотрити су мјере у циљу управљања и смањења потрошње и губитака енергије, без промјене производних процеса, као и коришћење отпадне енергије, те мјере које уводе промјене у производни процес, те технолошке и техничке иновације, попут, замјена дијелова или комплетних уређаја савременијим, реконструкција топловодних инсталација и ваздушних канала, набавка опреме више класе квалитета и енергетске ефикасности и сл. Као мјере енергетске ефикасности могу се укључити и мјере које нису везане за сам технолошки процес, већ за објекте које субјекат користи. Друге мјере енергетске ефикасности су мјере везане за увођење когенерације и обновљивих извора енергије.

Потребно је укратко описати уочене мјере које се могу спровести у циљу повећања енергетске ефикасности (анализирати оне мјере које су специфичне и уочене за конкретног великог потрошача). Мјере које су изабране за реализацију у наредном трогодишњем периоду који обухвата овај план, детаљно се разрађују у наредном поглављу.

У зависности од тога шта је примјенљиво у овом поглављу потребно је обрадити следеће тачке:

- Мјере повезане са пећима и котловима који се користе за потребе технолошких процеса

- Мјере у вези са промјеном врсте горива за пећи и котлове (могућност коришћења биомасе, прелазак на гас и сл.), првенствени циљ је повећање ефикасности и смањење емисије СО2

- Мјере у вези са транспортним системима и механизацијом

- Мјере у вези са системом дистрибуције паре за технолошке процесе

- Мјере у вези са коморама за сушење

- Мјере у вези са системом дистрибуције вреле воде која се користи у технолошким процесима

- Мјере у вези са компресорским системима и дистрибуцијом компресованог ваздуха који се користе у технолошким процесима

- Мјере у вези са вентилационим системима који се користе у технолошким процесима

- Мјере у вези са пумпним системима

- Мјере у вези са електромоторним системима

- Мјере у вези са поправком параметара потрошње електричне енергије (компензација реактивне снаге, поправка асиметрије фазе и сл.

- Мјере у вези са замјеном или реконструкцијом производних машина које се користе у технолошком процесу

- Мјере у вези са унапређењем енергетске ефикасности на техничким системима објеката (системи гријања, климатизације, освјетљења, потрошна топла вода и сл.)

- Мјере у вези са побољшањем топлотних карактеристика објеката (постављање топлотне изолације, замјена столарије, поправка крова и сл.);

- Мјере за употребу обновљивих система енергије;

- Мјере за употребу когенерације итд.

Мјере повећања енергетске ефикасности се усклађују са мјерама предложеним у Акционом плану енергетске ефикасности Републике Српске до 2018. године  и  разврставају у сљедеће основне групе:

- Побољшање карактеристика индустријских процеса;

- Енергетски ефекти нерезиденцијалних објеката;

- Когенерација;

- Инсталација система обновљивих извора енергије за генерисање енергије за индустријске сврхе;

Табела: Мјере за постизање енергетске ефикасности у индустрији према Акционом плану енергетске ефикасности Републике Српске

| Ознака мјере | Назив мјере | Активности |
| --- | --- | --- |
| И1 | Побољшање карактеристика индустријских процеса | - Имплементација мјера енергетске ефикасности у индустрији на бази властитог финансирања; - Енергетски прегледи индустријских процеса; - Кредити за побољшање индустријских процеса; - Енергетске услуге за уштеду енергије у индустрији |
| И2 | Енергетски ефекти нерезиденцијалних објеката | - Промоција и едукација запослених; - Увођење енергетског менаџмента у пословне зграде код великих потрошача енергије - Енергетски прегледи у индустријским нерезиденцијалним зградама; - Имплементација мјера енергетске ефикасности индустријских нерезиденцијалних зграда на бази властитог финансирања; - Кредити за побољшање енергетске ефикасности индустријских нерезиденцијалних зграда; - Енергетске услуге за уштеду енергије за индустријске нерезиденцијалне зграде. |
| И3 | Когенерација | - Инсталирање и рад когенеративних система на бази самофинансирања; - Подстицање производње енергије у ефикасној когенерацији - Енергетске услуге за уштеду енергије за индустријска когенеративна постројења |
| И4 | Инсталација система обновљивих извора енергије за генерисање енергије за индустријске сврхе | - Инсталирање и рад ОИЕ система на бази самофинансирања; - Кредити за увођење ОИЕ система у индустријским процесима; - Подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора енергије |

  - ПРЕГЛЕД ИЗАБРАНИХ МЈЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Мјере за повећање енергетске ефикасности представљају акције и пројекте који ће се проводити у циљу унапређења енергетске ефикасности.

Табела: Збирни приказ изабраних мјера за побољшање енергетске ефикасности

| Ред. бр. | Назив мјере | Ознака мјере* | Кратак опис и циљ | Почетак активности | Завршетак активности | Финансијска средства (KM) | Извор финансирања | Очекивана годишња уштеда енергије MWh | Очекиване уштеде енергије до краја планског периода MWh | Индикатор 1 (ако је успостављен) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* према Акционом плану енергетске ефикасности Републике Српске

Напомена: Код когенерације процјене уштеде енергије се обично заснивају на инжењерским прорачунима, врло често као уштеда енергије дефинише се одређени проценат потрошње оног облика енергије чија производња није примарна (нпр. ако је производња топлотне енергије примарна тада се као уштеда енергије узима количина од 40% електричне енергија која је произведена у датој когенерацији и утрошена за властите потребе. Уколико се енергија производи из ОИЕ (соларни колектори, топлотне пумпе, фотонапонски панели и сл.) веома често се укупна енергија која је утрошена за властите потребе узима као уштеда у потрошњи енергије (јер је за тај износ смањено преузимање енергије из мреже, која се плаћа).

Индикатори могу бити различити за поједине мјере, за једну мјеру може бити успостављено више индикатора (по потреби проширити табелу).Индикатори се дефинишу да би се пратила реализација постављених циљева. Примјер могућих индикатора су потрошња енергије по раднику, потрошња енергије по јединици готовог производа, потрошња енергије у зградама по m2, потрошња енергије по превезеној количини робе и сл.

Ознака мјере се даје на основу табеле „Мјере за постизање енергетске ефикасности у индустрији према Акционом плану енергетске ефикасности Републике Српске“ у зависности од врсте мјере (нпр ако је у питању мјера која за циљ има побољшање перформанси технолошког система и финансира се путем кредита, одговарајућа ознака би била И1.3.

# ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ НА ЈАЧАЊУ СВИЈЕСТИ ЗАПОСЛЕНИХ

Сврха информативних активности је да се утиче на запослене како би се одговорно односили према потрошњи енергије. Ово мјере спадају у тзв. меке мјере, или мјере које не захтијевају улагања, а могу да допринесу побољшању енергетске ефикасности. Укратко описати планиране мјере, (едукација запослених, израда одговарајућих приручника за запослене, кратких упутстава за правилан рад или покретање уређаја, обавјештења путем мејла, и сл.

# МОНИТОРИНГ И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

Дефинисати начин праћења реализованих мјера и њихов ефекат на постављени циљ уштеде енергије, надлежне особе одговорне за мониторинг активности, успостављање базе података  о енергетској потрошњи и мјерама за унапређење енергетске ефикасности,начин прикупљања информација, те образложити изабране индикаторе праћења и појаснити њихове промјене.

Извјештавање вршити према Обрасцу за припрему годишњег извјештаја о реализацији плана енергетске ефикасности Великог потрошача енергије предложеном од стране Министарства индустрије, енергетике и рударства и Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност.

# ПРИЛОЗИ

Прилог 1: Детаљан приказ појединачних мјера за побољшање енергетске ефикасности

У случају потребе, сви додатни материјали могу се дати у прилогу плана енергетске ефикасности, те их је овде потребно навести.

Прилог 1. Детаљан приказ појединачних мјера за побољшање енергетске ефикасности (за сваку мјеру користити посебну табелу)

| Назив мјере |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ознака мјере |  | Према Акционом плану енергетске ефикасности Републике Српске |
| Опис | Циљ | Дефинисати циљ акције или пројекта који треба да буде специфичан, мјерљив, достижан, релевантан и временски одређен |
|  | Кратак опис | Укратко описати пројекат или активност |
|  | Временски оквир за реализацију | Почетак: Крај: |
|  | Очекивани резултати | Уписати очекиване резултате нпр. процентуално смањење потрошње енергије, смањење трошкова, промјена процедура и праксе итд. |
| Информације о планираном спровођењу | Попис и опис активности за спровођење мјере | Мјера (пројекат) се састоји од низа активности које је потребно провести да би се она у потпуности остварила. Све те активности треба набројати и описати. Препоручује се коришћење нумерације сваке активности, како би се касније лакше пратила реализација |
|  | Потребна финансијска средства и извори финансирања | За сваку активност потребно је дефинисати износ и извор финансирања. Износе је пожељно исказивати на годишњем нивоу, а ако то није могуће онда дати процјену за цјелокупан трошак акције |
|  | Потребна материјална средства | Нпр. опрема |
|  | Потребни људски ресурси | Потребни стручњаци унутар предузећа или спољна експертиза |
|  | Сектор задужен за спровођење и праћење | За акцију (пројекат) потребно је дефинисати одговорно одјељење/одсјек/сектор/службу за њено спровођење и праћење (могу бити и различити, тј. да један сектор буде задужен за спровођење, а други за праћење) |
|  | Планирани индикатори за праћење | Показатељи достигнутих циљева и постигнутих резултата |
|  | Средства верификације | Докази потврде – верификације достигнутих циљева и постигнутих резултата |
| Уштеде енергије | Врста енергије/енергената који ће се уштедјети | Нпр. електрична енергија, дизел гориво, угаљ |
|  | Начин праћења/мјерења уштеда енергије | Приликом дефинисања акције (пројекта), треба увијек водити рачуна о томе како „мјерити“ њене ефекте односно остварене резултате у смислу смањења потрошње енергије. Ова метода треба бити јасно описана (детаље је могуће дати у прилогу), а посебно је битно одредити улазне податке који се требају пратити како би се на крају могле израчунати уштеде енергије и упоредити са очекиваним резултатима |
|  | Очекивана годишња уштеда енергије (MWh) | Уписати планиране годишње уштеде енергије (прорачунати могуће годишње уштеде енергије примјеном горе описане методе мјерења уштеда енергије) |
|  | Остваренa уштедa енергије у MWh (ако је реализација мјере већ започела) | Уписати остварене уштеде у претходној години (ако је примјенљиво) |
|  | Очекивана уштеда енергије до краја планског периода (MWh) | Уписати планиране уштеде до краја планског периода који покрива план енергетске ефикасности |